ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

НОВИ САД, Др Симе Милошевића 6

Број:114/03-1

Датум:19.02.2020.године

Предмет: Додатна објашњења конкурсне документације за јавну набавку  добара  –  ’’ стоматолошки материјал“ ЈН 1.1.5/2020 у свему према тендерској документацији, по захтеву потенцијалног понуђача

Питање:

Обзиром да се у оквиру назива производа препознаје  опис одређених И конкретних  препарата ,  молимо Вас  да извршите корекцију у опису тражених препарата , у захтеваним паковањима како би понуђачи били у могућности да понуде паралелне тражених  производа.Такође неки наведени препарати у траженом опису су у поступку обнове дозволе, па такође молимо стручну комисију да измени опис како би се могли понудити паралелни производи.

Партија 4

Ставка 1, из описа се препознаје да је тражен Endometashone сет прах и течност, који није регистрован и нема га на тржишту. Молимо Вас да измените опис како би се могао понудити паралелни препарат. Исправно је да стоји : Средство за дефинитивно пуњење канала корена на бази цинк оксида , еугенола, пак минимум  14г+ 10 мл.

Партија 13

Ставка 12. Маске са гумицом, молимо Вас да изместите ову ставку из партије из разлога што на тржишту тренутно постоје велики проблем са набавком и испоруком  маски.

Одговор:

Уважавајући примедбе понуђача у партији 4 Комисија мења Конкурсну документацију у делу описа и техничких карактеристика у партији 4- ставка 1 тако да иста сада гласи: Средство за дефинитивно пуњење канала корена на бази цинк оксида,еугенола,паковање прах 14г +течност 10мл.

У партији 13 исказано је 3 ставке. Маске са гумицом су ставка 12 у партији број 9 и с' обзиром да наручилац има потребу за предметним добром без обзира на потешкоће понуђача за набавком и испоруком маски не можемо да уважимо наведену сугестију, те у том делу конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са тачком 16. Конкурсне документације („Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда“), а имајући у виду да наручилац мења конкурсну документацију у делу описа и техничких карактеристика у партији 4- ставка 1, продужава се рок за подношење понуда до 24.02.2020. године до 09.00 часова.

Јавно отварање Понуда обавиће Комисија за јавну набавку Наручиоца, на дан истека рока за подношење Понуда – 24.02.2020. године са почетком у 09.30 часова, на адреси Наручиоца Др Симе Милошевића бр. 6 Нови Сад на 4. спрату у сали за састанке.

Достављено понуђачу;

Објављено на сајту Завода

Објављено на Порталу јавних набавки.

Завод за здравствену Заштиту студената Нови Сад

Комисија за ЈН