**ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД**

Нови Сад, др Симе Милошевића 6

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

ЗА ЈАВНУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БРОЈ: ЈН 26-1/2018

Нови Сад, октобар 2018. године

1/46

На основу чл.39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл.гласник РС'', бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1047 од 09.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1049 од 09.10.2018. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку добара – медицинска опрема број ЈН 26-1/2018**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прилог** | **Назив** | **Страна** |
| 1 | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2 | Критеријуми за доделу уговора | 7 |
| 3 | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета | 8 |
| 4 | Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76 Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова. | 11 |
| 5 | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | 16 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 18 |
| 7 | Образац понуде | 28 |
| 8 | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | 36 |
| 9 | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| 10 | Образац изјаве о независној понуди | 40 |
| 11 | Образац изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | 41 |
| 12 | Модел уговора | 42 |
| 13 | Врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке | 44 |

2/46

***Прилог број 1***

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

*Назив наручиоца:* Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад

*Адреса:* Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

*Лице овлашћено за потписивање уговора:*  директор маст.екон. Славица Петровић

*Интернет страница наручиоца:* www.zzzzsns.co.rs

*Врста поступка:* поступак јавне набавке мале вредности добара

*Број јавне набавке: ЈН 2*6-1/2018

*Предмет јавне набавке:* Медицинска опрема

*Поступак се спроводи ради:* Закључења уговора о јавној набавци

*Лице за контакт:* Мирјана Крстановић

*Електронска адреса:* [*studuns@gmail.com*](mailto:studuns@gmail.com)

*Телефон:* 021/ 450-018

*ПИБ: 100237351*

*Број страна конкурсне документације: 46*

1. **Подаци о предмету јавне набавке**

Предмет јавне набавке су добра- медицинска опрема

Набавка је обликована у 3 партије и то: РЈН

Партија 1 дигитални лансметар-фокометар (1 комад) 33122000

Партија 2 ласер апарат за физикалну терапију (1 комад) 33155000

Партија 3 линеарна сонда за гинеколошки ултразвучни

апарат за мека ткива (1 комад) 33124120

**2.Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације.

Позив за подношење понуде објављен је 11.10.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

3/46

**3.Комуникација у поступку јавне набавке**

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факса, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Уколико се комуникација врши путем поште, електронске поште или факса, радно време наручиоца је од понедељка до петка од 07 до 13 сати.

**4.Паковање и достављање понуде**

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

На задњој страни коверте треба обавезно навести име, адресу и контакт телефон понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу: **Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, Нови** **Сад**, поштом или преко писарнице.

Писарница ради сваки радни дан од 07 до 13 часова.

На предњој страни коверте обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 26-1/2018 – ''НЕ ОТВАРАТИ''

**Подношење понуда је до: 19.10.2018. године до 9,00 сати.**

**5. Јавно отварање понуда**

Наручилац ће извршити **јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана 19.10.2018. године, у 9,30 сати у просторијама Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6 ( IV спрат).**

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном отварању понуда.

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда.

4/46

**6. Рок важења понуда**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

**7. Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази могу бити:

* Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
* Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
* Исправа о наплаћеној уговорној казни;
* Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
* Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
* Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
* Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, записник наручиоца о рекламацији за испоручена добра понуђача и непоштовање других уговорних обавеза.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**8. Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

5/46

Рок из става 1 овог члана не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

**9. Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

6/46

***Прилог број 2***

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

1. Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

**КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.**

1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача буду имали исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.

У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима, предност ће имати понуђач који понуди дужи рок плаћања.

7/46

***Прилог број 3***

## ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Предмет ове јавне набавке је набавка медицинске опреме, а минималне техничке карактеристике које предметна медицинска опрема мора да задовољава су следеће:

**ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ**

Partija 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitalni lansmetar-fokometar (1 komad) | | **ДА** | **НЕ** | **Напомена** |
| Tehničke karakteristike | |  |  |  |
| 1. | Opseg merenja sfera 0 do + - 25.00 D |  |  |  |
| 2. | Cilindar 0 do + - 10.000 D |  |  |  |
| 3. | Cilinder ugao 0-180 stepeni |  |  |  |
| 4. | Korak uvećanja 0.01/0.06/0.12/0.25 D |  |  |  |
| 5. | Adicija 0-10 D |  |  |  |
| 6. | Prizma 0-20 |  |  |  |
| 7. | Dijametar 15-120 mm |  |  |  |
| 8. | Color LCD displej |  |  |  |
| 9. | RS 232 C |  |  |  |
| 10. | Napajaje AC 100-120 V |  |  |  |

Partija 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser aparat za fizikalnu terapiju (1 komad) | | **ДА** | **НЕ** | **Напомена** |
| Tehničke karakteristike | |  |  |  |
| 1. | Režim rada: kontinualan I impulsni |  |  |  |
| 2. | Odnos emisije i roto u impulsnom režimu: 50/50% |  |  |  |
| 3. | Frekvencija kod impulsnog načuina rada:1 do 10000 Hz |  |  |  |
| 4. | Snaga klaser sonde: 500 mW |  |  |  |
| 5. | Podešavanje snage: od 50 do 500 mW; korak zadavanja 10 mW |  |  |  |
| 6. | Talasna dužina tačkaste sonde: 780 nm |  |  |  |
| 7. | Mogućnost nadogradnje tačkaste sonde |  |  |  |
| 8. | LC grafički displej |  |  |  |
| 9. | Slobodno zadavanje parametara terapije |  |  |  |
| 10. | Izbor terapije po dijagnozama (minimum 50 dijagnoza) |  |  |  |
| 11. | Umemorisan terapijski rotocol (uputstvo) za sve dijagnoze |  |  |  |
| 12. | Mogućnost kreiranja sopstvene baze podataka |  |  |  |
| 13. | Zvučna I svetlosna indikacija neispravne sonde |  |  |  |
| 14. | Testiranje laserske sonde: numerički prikazivanje stvarne snage laserske sonde izražene u mW |  |  |  |
| 15. | Izbor tretmana po tačkama i površine; na osnovu dužine I širine tretirane regije izračunavanje vremena tretmana |  |  |  |
| 16. | Grafički prikaz tačaka koje se tretiraju |  |  |  |
| 17. | Napon napajanja: 220 V- 50 Hz |  |  |  |
| 18. | Pribor: Klaser sonda 500 mW/780nm (x1)  Zaštitne naočare (x1)  Uputstvo za rad na srpskom jeziku |  |  |  |

Partija 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linearna sonda za ginekološki ultrazvučni aparat za meka tkiva (1 komad) | | **ДА** | **НЕ** | **Напомена** |
| Tehničke karakteristike | |  |  |  |
| 1. | Tip sonde: linearna |  |  |  |
| 2. | Centralna frekvencija: 8 MHz |  |  |  |
| 3. | Opseg fundamentalnih frekvencija: 6-12 MHz |  |  |  |
| 4. | Opseg frekvencija u THI modu: 10-12 Mhz |  |  |  |
| 5. | Vidno polje minimum 56 mm |  |  |  |
| 6. | Ultrazvučna sonda poveziva tj. Kompatibilna sa aparatom Toshiba Xario (SSA-580A) ili odgovarajuća |  |  |  |

**НАПОМЕНА**

Понуђачи су дужни да у колонама **ДА/НЕ** испуне да ли понуђено добро испуњава тражене карактеристике, а у колони “ напомене“ да прецизно наведу страну где је тражена карактеристика описана у проспектно –техничкој документацији коју је понуђач обавезан приложити уз понуду. Уколико понуђено добро не испуњава тражене карактеристике (ако је одговор „НЕ“) и уколико у „напомени“ није наведена страна где је тражена карактеристика описана у проспектно-техничкој документацији, понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква биће одбијена.

За партију 3 понуђачи су обавезни да приложе поред решења АЛИМС за линеарну сонду и изјаву произвођача апарата да је понуђена сонда компатибилна са наведеним апаратом

М.П. Потпис овлашћеног лица

10/46

***Прилог број 4***

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ниже наведенеуслове за учешће, дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама и да располаже доказима из члана 77. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| 2. | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правно лице:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре;  2.Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Доказ за физичка лица:**  -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, против привреде, против заштите животне средине, примања или давања мита, преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3. | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правно лице / предузетнике / физичка лица:**  Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде**.**  **Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници.** |
| 4. | Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке. | Доказ за **правно лице/предузетнике/ физичка лица:**  Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља;  **Дозвола мора бити важећа.** |

12/46

**ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да понуђач поседује решење носиоца дозволе за стављање у промет медицинског средства које је предмет набавке издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије; | Копија решења о упису у регистар АЛИМС која мора бити важећа.  Уколико понуђач тврди да медицинско средство које нуди не подлеже регистрацији код АЛИМС, дужан је да достави изјаву понуђача и/или потврду АЛИМС да предметно медицинско средство не полеже регистрацији код АЛИМС. |
|  |  |  |

13/46

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,**

**ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у Прилогу број 5* ), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона: Решење за обављање промета на велико медицинским средствима која су предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља или Решење за производњу медицинских средстава које је предмет јавне набавке издато од стране Министарства здравља**.**

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то (доказ: Изјава-потврда од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву , дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

14/46

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин.

**При подношењу заједничке понуде** сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Доказ из члана 75. става 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходана испуњеност услова.

**При подношењу понуде са подизвођачем** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњеностиобавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона, доказ о испуњености услова из члана 75, став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

**ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА**

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јане набавке из члана 76. Закона о јавним набвакама понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели *(Прилог број 4).*

15/46

***Прилог број 5***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке број ЈН 26-1/2018 медицинске опреме, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)*;*
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а да додатне услове испуњавају заједно*.*

16/46

***Прилог број 5***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача]* у поступку јавне набавке број ЈН 26-1/2018 медицинске опреме испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији)* (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)*;*
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:******Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

17/46

***Прилог број 6***

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. Закона(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15).

Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

**1.Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

А. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац, мора бити сачињена на српском језику.

**2.Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део**

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене **читко, јасно и недвосмислено**:

**Прилог бр. 1**. – Општи подаци о јавној набавци – ***Понуђач не попуњава и не доставља***

**Прилог бр. 2**. – Критеријуми за доделу уговра – ***Понуђач не попуњава и не доставља***

**Прилог бр. 3-**Образац Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета – ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

**Овај образац мора бити потписани и оверени печатом.**

**Прилог бр. 4.** – Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – ***Понуђач не попуњава и не доставња***.

**Прилог бр. 5**. – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона- ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке.

**Ове изјаве морају бити потписане и оверене печатом.**

18/46

У случају да понуђач достави непотписану и неоверену изјаву наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 1. Закона одбити понуду као неприхватљиву.

**Прилог бр. 6.** – Упутство понуђачима како да сачине понуду – ***Понуђач не попуњава и не доставља***;

**Прилог бр. 7**. – Образац понуде – ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из образца понуде, понуђач мора да попуни.

Понуђач попуњава табеле Б.1, Б.2, Б.3, В.1, В.2 и В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже уз понуду.

**Ови обрасци морају бити потписани и оверени печатом.**

**Прилог бр. 8.** – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да попуни сваку јединичну цену у овом обрасцу.

**Ови обрасци морају бити потписани и оверени печатом.**

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. Закона одбити понуду као неприхватљиву.

**Прилог бр. 9.** – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

**Овај образац мора бити потписани и оверени печатом.**

**Прилог бр. 10.** – Образац изјаве о независној понуди – ***Понуђач доставља и попуњава.*** Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.**

**Прилог бр. 11.** – Образац изјаве о поштовању обавеза – ***Понуђач доставља и попуњава.*** Овом изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.**

**Прилог бр. 12.** – Модел уговора**– *Понуђач доставља и попуњава***

Понуђачу се доставља модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се додељује.Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан и оверен печатом, или исти не достави, сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. ЗЈН) и биће одбијена као неприхватљива.

19/46

Понуђач којем буде додељен уговор је у обавези да на испостављеној фактури обавезно наведе број ове јавне набавке.

Уговорена цена не може се мењати осим у случају када је индекс потрошачких цена у Републици Србији већи од 5% (према последњем објављеном податку у »Сл. гласнику РС«), односно у случају озбиљнијег поремећаја на тржишту, када уговорне стране, на основу документованог захтева понуђача, Анексом уговора могу извршити измену цене.

**Прилог бр. 13.** – Врсте финансијског обезбеђења и средства обезбеђења

1.Понуђач уз понуду доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13) и бланко сопствену меницу за озбиљност понуде. Погледати детаљно објашњење из тачке 10.1. овог упутства. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13).

2.Изабрани понуђач доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13а) и бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла. Погледати детаљно објашњење из тачке 10.2. овог упутства. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13а) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13а).

3.Изабрани понуђач доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13б) и бланко сопствену меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Погледати детаљно објашњење из тачке 10.3. овог упутства. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13б) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13б).

**3.Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до датума одређеног за подношење понуда на исти начин по процедури за достављање понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку број ЈН 26-1/2018 медицинска опрема***.*** По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду.

20/46

**5.Наручилац обавештава да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (члан 87, став 4. Закона)**

**6.Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)

Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;**

21/46

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, рокова плаћања, рока испоруке као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;**

**Начин плаћања**: Преко рачуна отвореног код пословне банке.

**Услови плаћања**: Плаћање ће се обавити по звршеној испоруци добара и испостављеној фактури, а по преносу средстава из Буџета Града Новог Сада.

**Гарантни рок**: Наручилац захтева да гарантни рок за исправно функционисање опреме буде минимално 24 месеци од дана испоруке, инсталирања и стављања опреме у рад, осим за Партију 3 за коју се захтева гарантни рок не краћи од 12 месеци.

Гарантни рок мора бити изражен у месецима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

У гарантном периоду понуђач обухвата све интервенције: превентивно и редовно одржавање са резервним деловима, услуге сервиса за све врсте кварова (осим кварова насталих механичким оштећењем), као и замену делова опреме за које се утврди да су неисправни, и то без новчане накнаде за услуге, утрошени материјал и резервне делове, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца без обзира да ли је добављач примио ту рекламацију радним или нерадним даном.

**Рок и место испоруке добара:** Наручилац захтева да опрему која је предмет овог уговора добављач испоручи, инсталира и стави у рад у року од најдуже 30 дана од дана закључења уговора на основу овог поступка јавне набавке.

22/46

Рок испоруке мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Место испоруке добара која су предмет ове јавне набавке је Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6.

**Рок важења понуде:** Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;**

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди:

1. Цене у понуди се исказују у динарима, без и са ПДВ-ом.
2. Сви други пратећи трошкови (зависни трошкови) у вези са набавком и извршењем услуга морају бити садржани у јединичној цени.

Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цена.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласно Закону да је иста дата без ПДВ-а.

Ако је у понуди изказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**10) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;**

10.1.Понуђач уз понуду доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13) и бланко сопствену меницу за озбиљност понуде. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13).

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије и служи као гаранција за озбиљност понуде. Уз меницу и манично овлашћење мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издала пословна банка коју понуђач наводи у менично овлашћење. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити индентичан са потписом са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Рок важења средстава финансијског обезбеђења почиње да тече од дана отварања понуда и мора бити најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде, а што мора бити уписано у меничном овлашћењу. У случају да меница и менично овлашћење не садрже наведене податке сматраће ће се да је понуда неприхватљива.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду као гаранцију за озбиљност понуде уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени

23/46

своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор и изабраном понуђачу, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

10.2.Изабрани понуђач доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13а) и бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13а) или може бити издато од стране понуђача на

његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13а).

Бланко сопствену меницу и менично овлашћење издаје се као гаранција за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности (без ПДВ-а), важности минимум 10 дана дуже од испоруке добара.

Бланко сопствена меница за добро извршење посла издаје се под истим условима као под тачком 1.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће вратити меницу за добро извршење посла након истека 10 дана од дана завршетка посла.

10.3.Изабрани понуђач доставља:

Менично овлашћење (прилог број 13б) и бланко сопствену меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 13б) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 13б).

Бланко сопствену меницу и менично овлашћење као гаранција за отклањање грешака у гарантном року изаје се у висини од 5% уговорене вредности (без ПДВ-а), важности минимум 3 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року издаје се под истим условима као под тачком 1.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Наручилац ће вратити меницу за отклањање недостатака у гарантном року након истека 3 дана од дана истека гарантног рока.

**11.Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;**

24/46

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

**12) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недеостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на е-маил [studuns@gmail.com](mailto:studuns@gmail.com), на адресу Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 26-1/2018 – медицинска опрема. Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено.

У напред наведеном случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**13) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

25/46

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**14) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка**

Ова јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности те не постоје елементи о којима ће се преговарати.

**15) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (прилог број 11 конкурсне документације) којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде.

**16) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.

Став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Овог члана, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

26/46

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности

Број жиро рачуна је: 840-30678845-06. Упутство за уплату таксе које се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера “упутство о уплати таксе” на интернет презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html> .

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

**18) Обавештење да ће наручилац уговор доставити понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор**

Уговорне може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац ће у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговорако је поднета само једна понуда.

27/46

***Прилог број 7***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

у поступку јавне набавке мале вредности , број ЈН 26-1/2018 – Медицинска опрема

*ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*

|  |  |
| --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (минимум 30 дана) од дана јавног отварања понуда.
2. **ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ**

Партија 1 Дигитални лансметар-фокометар

Цена без ПДВ-а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цана са ПДВ-ом **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Рок испоруке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (рок испоруке не може бити дужи од 30 дана)

Гарантни рок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца)

Партија 2 Ласер апарат за физикалну терапију

Цена без ПДВ-а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цана са ПДВ-ом **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Рок испоруке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (рок испоруке не може бити дужи од 30 дана)

Гарантни рок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца)

28/46

Партија 3 Линеарна сонда за гинеколошки ултразвучни апарат за мека ткива

Цена без ПДВ-а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цана са ПДВ-ом **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Рок испоруке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (рок испоруке не може бити дужи од 30 дана)

Гарантни рок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци)

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

29/46

***Прилог број 7***

**ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А), Б) ИЛИ В):**

**А) САМОСТАЛНО**

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

**Б.1. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

30/46

***Прилог број 7.***

**Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

31/46

***Прилог број 7.***

**Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

32/46

***Прилог број 7.***

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

33/46

***Прилог број 7.***

**В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

34/46

***Прилог број 7.***

**В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

35/46

***Прилог број 8***

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**Партија 1** Дигитални лансметар-фокометар

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ | | | | |
| Јединчна цена без ПДВ-а | | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (4x5) | Износ ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1 | Дигитални лансметар-фокометар | Ком. | 1 |  | |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а | | | |  | | | |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом | | | |  | | | |

Упутство за попуну обрасца: образац попунити уредно и читко у складу са датим колонама.

Колона осам добија се сабирањем цене без ПДВ-а (колона 6) и обрачунатим ПДВ-ом (колона 7)

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ \_\_\_\_\_\_( минимално 30 дана од јавног отварања понуде).

Место испоруке: ф-цо Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од закључења уговора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (не краћи од 24 месеца) од дана квалитативног и квантитативног пријема добара

**Партија 2** Ласер апарат за физикалну терапију

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ | | | | |
| Јединчна цена без ПДВ-а | | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (4x5) | Износ ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1 | Ласер апарат за физикалну терапију | Ком. | 1 |  | |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а | | | |  | | | |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом | | | |  | | | |

36/46

Упутство за попуну обрасца: образац попунити уредно и читко у складу са датим колонама.

Колона осам добија се сабирањем цене без ПДВ-а (колона 6) и обрачунатим ПДВ-ом (колона 7)

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ \_\_\_\_\_\_( минимално 30 дана од јавног отварања понуде).

Место испоруке: ф-цо Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од закључења уговора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (не краћи од 24 месеца) од дана квалитативног и квантитативног пријема добара

**Партија 3** Линеарна сонда за гинеколошки апарат за мека ткива

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ | | | | |
| Јединчна цена без ПДВ-а | | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (4x5) | Износ ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1 | Линеарна сонда за гинеколошки ултразвучни апарат за мека ткива | Ком. | 1 |  | |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а | | | |  | | | |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом | | | |  | | | |

Упутство за попуну обрасца: образац попунити уредно и читко у складу са датим колонама.

Колона осам добија се сабирањем цене без ПДВ-а (колона 6) и обрачунатим ПДВ-ом (колона 7)

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ \_\_\_\_\_\_( минимално 30 дана од јавног отварања понуде).

Место испоруке: ф-цо Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6

Рок испоруке (не дужи од 30 дана од закључења уговора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни рок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месеци (не краћи од 12 месеци) од дана квалитативног и квантитативног пријема добара

37/46

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**М.П.** Потпис овлашћеног лица

Понуђача/носиоца понуде

38/46

***Прилог број 9***

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

Изјава понуђача

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. И да нам се ти трошкови уплате на текући рачун бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

39/46

***Прилог број 10***

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајем

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку број ЈН 26-1/2018 , поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

40/46

***Прилог број 11***

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дајем

**ИЗЈАВУ**

Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

41/46

***Прилог број 12.***

***МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ***

Закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године, између:

Наручиоца Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Др Симе Милошевића 6, ПИБ 100237351, Матићни број: 08042446, број рачуна: 840-155661-06 код Управе за трезор, Телефон и Телефакс: 021 450-018, кога заступа директор маст.екон.Славица Петровић и

Понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матићни број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Телефакс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кога заступа:

Основ уговора:

ЈН Број 26/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:…............................................

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_ од…............................

Члан 1.

Предмет овог Уговора је куповина медицинске опреме, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара број ЈН 26-1/2018, за Партију \_\_\_\_\_\_\_, а у свему према понуди понуђача и техничким карактеристикама из конкурсне документације, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Вредност добра из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара ( словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити по извршеној испоруци и квантитативном и квалитативном пријему добра, на основу испостављене фактуре, а по преносу средстава из Буџета Града Новог Сада.

Члан 4.

Понуђач се обавезује да добро из члана 1. овог Уговора испоручи у року од \_\_\_\_\_\_\_\_дана од дана закључивања Уговора.

Уколико понуђач након 5 дана од протека рока из става 1 овог члана не испоручи добро, уговор се сматра раскинутим а купац ће извршити наплату менице за добро извршење уговорених обавеза.

42/46

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи добро из члана 1. овог Уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуди наручиоцу и у складу са приложеном проспектно-техничком документацијом.

Квалитативни и квантитативни пријем добра вршиће се код наручиоца и за све уочене неусаглашености наручилац ће сачинити записник о рекламацији који ће одмах доставити понуђачу.

Уколико квалитет испорученог добра не одговара условима из става 1 овог члана,

уговор ће се сматрати раскинутим, а наручилац ће извршити наплату менице за добро испуњење уговорених обавеза.

Члан 6.

Ако наручилац након пријема добра открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле из члана 5. овог Уговора, дужан је да одмах обавести понуђача.

Понуђач има обавезу да у најкраћем року отклони недостатке или то добро замени исправним.

Понуђач одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добра.

Понуђач одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испорученог добра проистекне.

Члан 7.

Дужина гарантног рока је \_\_\_\_\_\_\_ месеци од дана квалитативног и квантитативног пријема добра.

Понуђач се обавезује да ће за време трајања гарантног рока о свом трошку отклањати евентуалне кварове што подразумева и замену делова.

Понуђач је дужан да сву документацију са овереном гаранцијом, заједно са упутством за употребу добра преда наручиоцу.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да сва питања у вези овог Уговора решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 10.

Овај Уговор сачињен је у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два) примерка.

За наручиоца За понуђача

***Прилог број 13***

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**

***Модел меничног овлашћења:***

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96), издајемо:

Дужник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив дужника) ( место и адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издаје

(матични број) ( ПИБ) (број рачуна)

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

Поверилац, Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, Нови Сад, текући рачун број: 840-155667-06 код Управе за трезор.

У складу са условима за учешће у јавној набавци медицинеке опреме ЈН 26-1/2018, за Партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_предајемо вам у прилогу једну, регистровану бланко , соло меницу са серијским бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као средство обезбеђења за озбиљност понуде и овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити до износа од 2% вредности понуде без ПДВ-а, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из новчаних средстава, односно друге имовине, са роком наплате најмање 30 дана од дана отварања понуда у јавној набавци ЈН 26-1/2018 .

Меница је важећа и у случају да у периоду до закључења уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и свих других промена од значаја за правни промет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(датум издавања меничног овлашћења) ( потпис дужника – издаваоца менице)

44/46

***Прилог број 13а***

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**

***Модел меничног овлашћења:***

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96), издајемо:

Дужник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив дужника) ( место) (адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издаје

(матични број) ( ПИБ) (број рачуна)

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

Поверилац, Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, текући рачун број: 840-155667-06 код Управе за трезор

У складу са условима за учешће у јавној набавци медицинске опреме ЈН 26-1/2018, за Партију \_\_\_\_\_\_\_ предајемо вам у прилогу једну регистровану бланко, соло меницу са серијским бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као средство обезбеђења којим обезбеђујемо испуњење својих уговорених обавеза и овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити до износа од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из новчаних средстава, односно друге имовине, са роком наплате 10 дана дуже од испоруке добра по јавној набавци ЈН 26-1/2018 .

Меница је важећа и у случају да у току важења уговора који ће бити закључен у поступку јавне набавке ЈН 26-1/2018 дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и свих других промена од значаја за правни промет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(датум издавања меничног овлашћења) (потпис дужника – издаваоца менице)

45/46

***Прилог број 13б***

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ**

***Модел меничног овлашћења:***

На основу Закона о меници (''Сл.лист ФНРЈ'', број 104/46 и 18/58, ''Сл.лист СФРЈ'' број 16/65, 54/70 и 57/89 и ''Сл.лист СРЈ'' број 46/96), издајемо:

Дужник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив дужника) ( место) (адреса)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издаје

(матични број) ( ПИБ) (број рачуна)

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

Поверилац, Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, текући рачун број: 840-155667-06 код Управе за трезор

У складу са условима за учешће у јавној набавци медицинске опреме ЈН 26-1/2018, за Партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предајемо вам у прилогу једну регистровану бланко , соло меницу са серијским бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , као средство обезбеђења којим обезбеђујемо отклањање недостатака у гарантном року и овлашћујемо вас као Повериоца да меницу можете попунити до износа од 5% вредности понуде без ПДВ-а, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара, словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћујемо вас као повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем, у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као дужника – издаваоца менице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из новчаних средстава, односно друге имовине, са роком наплате 3 дана дуже од коначне реализације уговора закљученог по јавној набавци ЈН 26-1/2018 .

Меница је важећа и у случају да у току важења уговора који ће бити закључен у поступку јавне набавке ЈН 26-1/2018 дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну дужника, статусних промена дужника, оснивања нових правних субјеката од стране дужника и свих других промена од значаја за правни промет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(датум издавања меничног овлашћења) (потпис дужника – издаваоца менице)

М.П.

46/46